**RG.271.19.2020.AŻ Drohiczyn 13.11.2020 r**

**Firmy Zainteresowane Przetargiem**

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ/modyfikacje SIWZ**

**dotyczy: „Wykonanie, dostawa i montaż oznakowania szlaku kajakowego w ramach projektu PL –BY – UK” – 2 przetarg**

**Pyt.1.** Czy dopuszczacie Państwo zamiast słupków dębowych okrągłą palisadę drewnianą (średnica 100 cm) zakonserwowaną farbami woskowymi, część znajdująca się w gruncie oraz 30 cm nad gruntem będzie pokryta odpowiednim środkiem zabezpieczającym drewno przed nasiąkaniem?

**Odp.1.** Nie dopuszcza się.

Punkt 5.3 – części III SIWZ opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

5.3 Słupki do montażu znaków należy wykonać z drewna dębowego, impregnowanego o wymiarach: 300 cm x 7 cm x 14 cm: 385 szt.

 Dopuszcza się sęki max do 50% przekroju słupka. Dopuszcza się 15 % bieli. Nie dopuszcza się kory oraz zgnilizny. Słupki maja być zabezpieczone w miejscu styku z ziemią. Znaki należy przykręcić do słupków za pomocą ocynkowanych wkrętów.

Punkt 19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – **Urzędzie Miejskim w Drohiczynie 17-312 Drohiczyn ul. J. I. Kraszewskiego 5, - Sekretariat** w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia  | **19.11.2020 r.**  | do godziny | **12:00** |

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Urząd Miejski w Drohiczynie 17-312 Drohiczyn ul. J. I. Kraszewskiego 5**

**Oferta w postępowaniu na:**

**„Wykonanie, dostawa** **i montaż oznakowania szlaku kajakowego w ramach projektu PL-BY-UK” – 2 przetarg**

Nie otwierać przed dniem: **19.11.2020 r., godz. 12:15**

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty.

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

19.1 Otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

**W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie 17-312 Drohiczyn ul. J. I. Kraszewskiego 5**

**- pokój nr 13 (Pokój Burmistrza)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w dniu | **19.11.2020 r.** | o godzinie | **12:15** |

 **Burmistrz Drohiczyna**