___________________________________________________________________________

Nazwa Zamawiającego :  Gmina Drohiczyn

Adres :   17-312 Drohiczyn			                        Telefon : 	0(85) 65-65-269

ul. Kraszewskiego 5 				Telefax :	0(85) 65-57-080

woj. podlaskie	e-mail: arek@drohiczyn.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(ROBOTY BUDOWLANE)

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.).zwanej dalej u.p.z.p, dla postępowań o wartości  nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 u.p.z.p.

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Drohiczyna

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający :		Gmina Drohiczyn

Adres :				17-312 Drohiczyn ul Kraszewskiego 5

Telefon :				0(85) 65-65-269

Telefax :				0(85)65-57-080

Numer NIP :			544-14-37-094

Numer REGON :			050659059

e-mail :				arek@drohiczyn.pl

3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz w Narojkach”

Zakres robót w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Drohiczynie obejmuje remont i dobudowę w tym zakłada się:

- demontaż istniejących siedzeń w dużej sali na piętrze,

- zmianie poziomu posadzki na widowni,

-  budowę nowej (większej) sceny,

- zmianie funkcji niektórych pomieszczeń,

- dobudowa w poziomie piętra nad istniejącym zadaszeniem pomieszczenia administracyjnego,

- usunięcie zarysowań ściany północnej,

- zamontowanie nowego sufitu podwieszonego w dużej sali

- modernizacja części bibliotecznej wraz z łazienką,

-wykonanie instalacji: co, elektrycznej, wentylacji, wodociągowej przeciwpożarowej

- budowę parkingów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

W skład instalacji elektrycznej wchodzi specjalistyczne oświetlenie sceniczne w ilości zgodnej z przedmiarem robót. Poniżej przedstawiono specyfikację urządzeń.

Głowica SPOT

Specyfikacja:

- Ruchoma głowa DMX

- min. 12 kanałów DMX

- min. 4 tryby pracy urządzenia
- min. 50W dioda LED

- min. 7 obrotowych, wymiennych Gobo

- urządzenie musi posiadać efekt stroboskopu

- urządzenie musi być zamontowane z uchwytem i żarówką

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenia

Głowica LED

Specyfikacja:

- Ruchoma głowa DMX

- min. 12 kanałów DMX

- min. 3 tryby pracy urządzenia
- min. moc 108 W (diody LED)

- min. 7 obrotowych, wymiennych Gobo

- urządzenie musi posiadać efekt stroboskopu

- urządzenie musi być zamontowane z uchwytem i żarówką

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenia

Reflektor LED

Specyfikacja:

- reflektor PAR

- min. 5 diody LED TRI-COLOR

- min. moc 15 W

- min. 6 tryby pracy urządzenia

- urządzenie musi posiadać efekt stroboskopu

- urządzenie musi być zamontowane z uchwytem i żarówką

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenia

Reflektor typu PC

Specyfikacja:

- reflektor teatralny

- soczewka typu PC (plan-convex)

- min. 150 mm średnica soczewki

- min. moc 650 W

- urządzenie musi posiadać skrzydełka do reflektora

- urządzenie musi posiadać ramkę do filtrów

- urządzenie musi być zamontowane z uchwytem i żarówką

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenia

Reflektor typu FRENSEL

Specyfikacja:

- reflektor teatralny

- soczewka typu FN (frensel)

- min. 150 mm średnica soczewki

- min. moc 650 W

- urządzenie musi posiadać skrzydełka do reflektora

- urządzenie musi posiadać ramkę do filtrów

- urządzenie musi być zamontowane z uchwytem i żarówką

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenia

Dimmer

Specyfikacja:

- min. 6 kanałów wyjściowych DMX

- sterowanie cyfrowe w systemie DMX512

- wejścia cyfrowe (DMX) i analogowe

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenie

Wytwornica dymu

Specyfikacja:

- sterowanie cyfrowe w systemie DMX512

- min. 2 kanały DMX

- możliwość ciągłej produkcji dymu/mgły

- zmienny kąt wylotu dymu/mgły

- urządzenie powinno posiadać sterownik (na kablu)

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenie

Sterownik

Specyfikacja:

- sterownik do sterowania światłami konwencjonalnymi i automatycznymi

- obsługa min. 2 linii DMX512, w tym min. 74 urządzeń

- obsługa co najmniej 24 urządzeń automatycznych i 48 dimmerów

- możliwość zaprogramowania min. 288 pamięci nieulotnych (tzn. ich zawartość po wyłączeniu zasilania nie zanika), min. 144 pamięci statyczne

- min. 24 wielofunkcyjne potencjometry (o długości min. 45mm) z możliwością przypisania im pamięci, jasności urządzeń automatycznych i dimmerów lub atrybutów

- min. 24 wielofunkcyjne przyciski umożliwiające pracę z dowolnymi urządzeniami oświetleniowymi. Przyciski muszą umożliwiać podświetlenie ich w kolorze światła i muszą umożliwiać pracę na grupach, paletach, pamięciach i efektach

- niezależny potencjometr umożliwiający regulację jasności działania efektu flash

- możliwość uaktualnienia oprogramowania konsolety poprzez USB lub kartę SD

- zapis spektakli na karcie SD / wbudowany czytnik kart SD

- zintegrowana biblioteka urządzeń automatycznych, możliwość definiowania własnych bibliotek z poziomu urządzenia

- dowolne adresowanie urządzeń w obszarze 1024 kanałów

- para oddzielnych, niezależnych potencjometrów odtwarzania z funkcja kolejki teatralnej, możliwość pracy automatycznej z zadanymi czasami lub manualnej (min. 199 kroków), możliwość płynnego przyspieszenia/zwolnienia działania scen

- współpraca z dedykowanym, bezpłatnym oprogramowaniem instalowanym na PC umożliwiającym podgląd i edycję wszystkich parametrów konsolety

- współpraca z drugą konsoletą poprzez MIDI

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenie

Kratownica

Specyfikacja:

- kratownica do mocowania oświetlenia scenicznego w systemie Quatro 290

- długość kratownicy min. 9 metrów

- kratownica musi posiadać dwie wyciągarki łańcuchowe o minimalnym obciążeniu 1000 kg (na wyciągarkę)

- wykonawca zamontuje urządzenie

Belka oświetleniowa

Specyfikacja:

- aluminiowa belka do mocowania oświetlenia scenicznego na ścianach bocznych Sali

- długość belki min.1,5 metra

- belka musi pomieścić min. 4 punkty świetlne

- wykonawca zamontuje urządzenie

Sterownik splitter

Specyfikacja:

- sterownik do rozdzielenia cyfrowego sygnału DMX

- min. 4 drożny rozdzielacz DMX (4 wyjścia)

- min. jedno wejście DXM

- wszystkie wejścia i wyjścia musza być cyfrowo i optycznie odizolowane

- możliwość montowania do raka w systemie U

- wykonawca zamontuje, uruchomi, zaprogramuje i zsynchronizuje urządzenie

Zakres robót w miejscowości Narojki:

- budowa altany o wymiarach 3 x 3 m

- wykonanie utwardzeń z kostki brukowej 168 m2,

- wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową oraz dwoma furtkami,

- przebudowa wejściowych schodów do istniejącego budynku

Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót oraz projekty budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wzorów i kolorów materiałów budowlanych przed ich budowaniem. Powinny one być zaakceptowane przez Inwestora. Dodatkowo: Zamawiający zapewni osobę ,która będzie odpowiedzialna za konsultację z Wykonawcą w elemencie przedmiaru nr 7: oświetlenie sceniczne

4.1.Wspólny Słownik Zamówień CPV :   45262800-9, 45310000-3

4.2.Zamawiający wymaga, aby gwarancja  na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła 36 miesięcy, licząc od daty odbioru wykonanych robót.

4.3. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

4.4. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń  i materiałów należy je traktować, jako propozycje Projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny: spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz  nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.5.Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie przewiduje składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:  30 maja 2014 r

11.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie  zamówienia publicznego  musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. dotyczące:

11.1.1.   posiadania  uprawnień do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał  i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:  jednego zadania  polegającego na budowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej  400.000 zł.  (brutto)

11.1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie:

Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz  z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza  odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie:

a) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż                    400 000 zł (dopuszczalne jest wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu lub przedstawienie promesy kredytowej)

b) Posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 400 000 zł

11.2.W celu oceny spełniania przez Wykonawcę   warunków, o których mowa w  art. 22 ust.1 u.p.z.p., oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany  przedłożyć:

11.2.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń : Wykonawca jest zobowiązany wykazać,  że wykonał  i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej :  jednego zadania  polegającego na budowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej  400.000 zł.  brutto  i załączyć do tego zadania stosowne dowody.

Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument   sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Ponadto, jeżeli przedłożony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

11.2.2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych  za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik nr 3 do SIWZ.

11.2.3. oświadczenie, że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień ze wskazaniem tych  osób, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

11.2.4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku,  innego dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca  w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

11.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia  Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw  do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11.3.5.listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)  sporządzoną na podstawie   wzoru stanowiącego załącznik nr 7* do SIWZ, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną na podstawie   wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców  dokumenty i oświadczenia wymienione w punktach 11.3.1.-11.3.5. muszą być złożone w ofercie przez każdego z nich);

11.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych :

11.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punktach 11.3.1., 11.3.3. i 11.3.4., przedkłada dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania   potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono upadłości –dokument  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.4.2.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 11.4.1.1) i 11.4.1.2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określone są także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

  - Inne dokumenty :

    - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

    - kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie  projektów budowlanych, przedmiaru robót oraz  opisu przedmiotu zamówienia ,

    - stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z  punktem 16.1.4) SIWZ,

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ,

  - Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

11.7. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert , spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust 1u.p.z.p. i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust1 u.p.z.p.

11.8. Dowodami, o których mowa w pkt 11.2.1. SIWZ, są:

1)    poświadczenie,

2)  inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Uwaga: W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r. Wykonawca w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

11.9.  W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 11.2.1. SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 11.2.1.SIWZ.

11.10. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 11.2.1. SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienia nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu.

11.11. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 11.2. – 11.5. SIWZ musi wynikaćjednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

12.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

12.1.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 11.2.-11.5. SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

12.2. 	Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

12.3. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć następująca formę prawną : Konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy Konsorcyjnej określającej m.in. zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, pełnomocnika Konsorcjum. Umowa Konsorcyjna winna być zawarta na okres Umowy o realizację zamówienia.

12.4.   	Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

13. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie  żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

14. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.1.   Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

14.2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

    - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

14.3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

14.3.2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego :  BS Siemiatycze O/Drohiczyn nr 22 8092 0001 0031 1672 2000 0040.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na                                               którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

14.3.4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy :

1) nazwę dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;

3)  kwotę gwarancji lub poręczenia;

4)  termin ważności gwarancji lub poręczenia;

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;

14.3.5.Treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody;

14.3.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94 ust.3 u.p.z.p.

14.3.7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

14.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób :

1) 70 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

15. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

16.     Opis sposobu przygotowania oferty.

16.1.  Wymagania podstawowe.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź tez przygotowane przez Wykonawcę w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

    - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 u.p.z.p.

16.2.   Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

    - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

    - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.) „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

16.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),    że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 u.p.z.p.

17.      Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ

17.1.   Wyjaśnianie treści SIWZ.

17.1.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.38 ust.1 u.p.z.p.

17.1.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b.

17.1.3.Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

17.1.4. Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faksem przy zasięganiu informacji prawnie skutecznych zgodnie z art. 27  u.p.z.p.

17.2.	Zmiany w treści SIWZ

    - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści jej treść na stronie internetowej.

17.2.2. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

17.2.3.Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

    - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający  przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej Zamawiającego.

18.	Zebranie Wykonawców i wizja lokalna.

18.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

18.2. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich  informacji koniecznych do przygotowania ofert.

19. 	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

19.1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

-w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz w  sprawach proceduralnych:  Pan Arkadiusz Żero, tel. 85 65 65 269

20.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

20.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn woj. podlaskie (w sekretariacie pok. Nr 12 – piętro) w nieprzekraczalnym terminie :

| do dnia | 28.10.2013 r | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

20.2  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz w Narojkach”.

Nie otwierać przed dniem 28.10.2013 godz. 10:30

20.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

21.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

21.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

21.2.   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”

21.3.   Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

22.	Miejsce i termin otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urzędzie Miejskim w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn woj. podlaskie (pokój nr 13 – pokój Burmistrza Drohiczyna)

| w dniu | 28.10.2013 | o godz. | 10.30 |
| --- | --- | --- | --- |

23. 	Tryb otwarcia ofert.

23.1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

23.2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

23.3.	Kopery (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

23.4.	W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

23.5.	Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 23.1. i 23.4.2)-3) niniejszej SIWZ.

24. 	Zwrot ofert bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.

25.	Termin związania ofertą.

25.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

25.2.	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

26.	Opis sposobu obliczenia ceny.

26.1.	Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ceną oferty  jest wartość wyrażona w formularzu ofertowym

26.2   Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

26.3.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
we(wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

26.4.	Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, służy do rozliczenia zamówienia 
z Wykonawcą  i  należy go sporządzić jako kosztorys  w  oparciu o przedmiar robót zamówienia oraz załączone do niniejszej specyfikacji projekty wykonawcze,  i   opis przedmiotu zamówienia. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy, zawierają zakres rzeczowy niezbędny do sporządzenia kosztorysów ofertowych. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem ujęty w opisie przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej  , a nie wyceniony przez Wykonawcę musi być wykonany w ramach zaoferowanej  ceny  zamówienia. Koszt robót nie ujętych  w przedmiarze robót, a koniecznych do wykonania w ramach wymienionego zakresu robót winien być ujęty w ofercie.

26.5.	Cena oferty  winna uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych 
i nieujętych w  SIWZ i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.

26.6.  Wykonawca określi  ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w SIWZ . Ceny jednostkowe winny zawierać wszelkie koszty niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

26.7.	Pozycje, dla których  nie zostaną ujęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe uważane będą, że zostały ujęte w innych cenach pozycji wymienionych w kosztorysie.

26.8.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

26.9.  Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym ceny  oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) ( Dz. U Nr 68, poz. 360). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

26.10.	Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy

i nie będą podlegały zmianom.

26.11.	Zamawiający poprawi  w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty ,

26.11.1. Zamawiający stosownie do treści art. 87 u.p.z.p.  zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu oferty. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 u.p.z.p. o  nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.

27.	Kryteria oceny ofert.

27.1.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny: (waga kryterium       „cena”–100%)

najniższa oferowana cena

C =  ---------------------------  x 100 pkt

cena ocenianej oferty

27.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia.

27.4.	Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

27.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

27.6.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

28.	Oferta z rażąco niską ceną.

28.1.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

28.2.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

28.3.	Zamawiający odrzuca ofertę :

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

29.	Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie  złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 oraz art. 26 ust. 2d u.p.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożne na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawioającego, nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

30.	Tryb oceny ofert.

30.1.	Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

30.1.1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

30.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

30.2.	Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie 
 z zastrzeżeniem treści art. 26 ust.3 u.p.z.p.

30.3.	Sprawdzanie wiarygodności ofert.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, dowodów, danych i informacji.

    - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 3 u.p.z.p.

    - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

31.	Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  stosownie do treści  art.24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

32.	Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 u.p.z.p.

33.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

33.1.	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

33.2.	Zamawiający  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

33.3.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

33.3.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),  albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,  oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ich punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

33.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - Terminie, określonym zgodnie  z art. 94 ust 2 u.p.z.p. , po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

33.4.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, 
o której mowa w pkt 33.3.1), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

34.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

34.1.	Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia :

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w projekcie umowy,

- jest nieważna :

  - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.1 u.p.z.p.,

  - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.

34.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian :

    - terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika 
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

- konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,

- konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

- okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

34.2.2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w punktach 34.2.1.1)-5), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

    - Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

    - formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p.

    - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

34.2.6. rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji,

34.2.7.zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego  na ich wprowadzenie.

34.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

34.4   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą przedłożą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia umowy regulujące podział obowiązków pomiędzy Wykonawców realizujących umowę wspólnie.

34.5.    Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane projekcie umowy.

35.	Unieważnienie postępowania.

35.1.	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 u.p.z.p.

35.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy :

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

36.	Środki ochrony prawnej.

36.1     Informacje ogólne

36.1.1.Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art.179 i n. u.p.z.p.

36.1.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 36.1.1. niniejszej SIWZ są :

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

36.1.3. Środki ochrony prawnej, przysługują  podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p.

36.2.	Odwołanie

36.2.1. Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art. 180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:

1)  5 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust2 u.p.z.p.,

albo

2) 10 dni  od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust.2 pzp.

3) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec treści  ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec czynności innych  niż określone w pkt 1) i 2),

36.2.2.Odwołanie wnosi się  w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on  zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.

36.2.3.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

36.3. Skarga do sądu

36.3.1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

36.3.2.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

37.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

37.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  faksem, elektronicznie lub pisemnie.

37.2.  Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

37.3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

38.	Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi 
w Formularzu Oferty.

39.	Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

39.1.Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
| 2. | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych |
| 6 | Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust.1 |
| 7. | Załącznik nr 7 | Wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej |
| 8. | Załącznik nr 7* | Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |

39.2.Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 11 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.